Caracterización de proteínas.

# Temario

Caracterización del tamaño molecular (masa/forma) o densidad de partícula. Difusión. Sedimentación.

Centrifugación. Ultracentrifugación. Gradientes. Ultracentrifugación a equilibrio de densidad (densidad de flotación) y por velocidad de sedimentación. Constante de Svedberg.

Electroforesis. Principios. Separación por carga/masa o por masa. Importancia de la electroforesis como método de caracterización. Electroforesis en acetato de celulosa, poliacrilamida y poliacrilamida en presencia de SDS. Isoelectroenfoque. Electroforesis bidimensional.

Métodos cromatográficos. Principios. Cromatografía de exclusión molecular (gel filtración). Cromatografía de intercambio iónico. Cromatografía de interacción hidrofóbica. Cromatografía de afinidad. HPLC (cromatografía líquida de alta presión).

Desnaturalización y renaturalización. Diálisis.

Técnicas de determinación del peso molecular. Espectrometría de masa.

#### Bibliografía General

“Biochemistry” (Zubay, 4ta Ed.)

“Biochemistry” (Mathews y Van Holde, 2da Ed., 3rd Ed)

“Principios de Bioquímica” (Lehninger, 2nd Ed, 3rd Ed)

“Guide to protein purification: a practical approach” (Deustcher)

“Practical Biochemistry” (Wilson and Walker)

“Cálculos de Bioquímica” – Segel  2ª  Ed.

“Physical Biochemistry” - Freifelder 2ª Ed.

“Practical Biochemistry” – Wilson and Walker 4th Ed.

“Instrumentos y técnicas de bioquímica”. T. Cooper

## Problemas

- Se tienen 5 proteínas distintas en una solución. Las proteínas se denominan P1, P2 hasta P5. Usando electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS se encontró que los pesos moleculares relativos respectivos son: 5000, 5400, 34000, 120000, 100000. Calculando los pesos moleculares relativos por sedimentación nativa se encuentra que son: 5000, 5400, 68000, 120000 y  500000. A la solución conteniendo estas proteínas se la somete a cromatografía de exclusión molecular que tiene un rango de exclusión entre 30000-130000.

  - Dibuje el perfil de elusión encontrado para esta columna.

  - Dibuje el perfile de elusión si las proteínas se encuentran en una solución que contiene i. urea, ii. β-mercaptoetanol iii. Cloruro de guanidinio

  - Esquematice en un gráfico ln (PM) vs. Vol de elusión.

2. ¿Cómo explican el efecto desnaturalizante sobre las proteínas de a) solventes orgánicos, b) urea y c) detergentes? ¿Cómo se puede determinar si ha habido desnaturalización?

3. Se determinó el peso molecular (PM) de una proteína en distintas condiciones experimentales:

| Solvente utilizado | PM relativo obtenido |
| --- | --- |
| Buffer diluído | 1 señal correspondiente a 200000 Daltons |
| Cloruro de guanidinio (GuHCl) 6M | 1 señal de 100000 Da |
| GuHCl 6M + 2-mercaptoetanol 100 mM | 2 señales de 75000 y 25000 Da |

El GuHCl es un agente caotrópico como la urea.

El mercaptoetanol es un agente reductor de puentes disulfuro, al igual que el ditiotreitol.

¿Qué puede decir sobre la estructura cuaternaria de esta proteína?

4. Se realizó una electroforesis en un gel de poliacrilamida a pH 8.0 y en presencia de SDS, para  determinar el peso molecular (PM) de una proteína X. En la corrida se incluyeron proteínas de PM conocido (patrones). Los resultados obtenidos fueron:

| Proteína | Distancia recorrida (cm) | PM (Da) |
| --- | --- | --- |
| Albúmina sérica | 3.0 | 68.000 |
| Quimotripsina | 4.7 | 23.000 |
| Citocromo C | 5.7 | 12.000 |
| Proteína X | 4.1 | ? |

a. Dibuje el resultado de la electroforesis indicando la posición de las distintas proteínas y el sentido de corrida (marque los polos del gel).

b. Calcule el PM de la proteína X.

c. Si la electroforesis se realizara en poliacrilamida a pH 8.0, pero sin SDS, ¿podría calcular el PM de la proteína X de la misma manera que en b.? ¿Por qué?

5. En la caracterización de una proteína se obtuvieron los siguientes resultados:

PM (por ultracentrifugación): 500.000.

Aminoácido N-terminal (por Sanger): 2 moles de Leu/mol de proteína; 2 moles de Val/mol de proteína y 4 moles de Ala/mol de proteína.

No hay Cys libre. Después de tratar con ácido perfórmico se obtuvieron 16 moles de ác. cistéico/mol de proteína.

Por tratamiento con urea 8 M se separan dos componentes de PM 250.000.

Por tratamiento con 2-mercaptoetanol y urea 8 M, se separan tres componentes con PM: 30.000, 60.000 y 100.000.

Sugiera una estructura para la proteína que esté de acuerdo con los datos experimentales.

6. Se realiza una electroforesis sobre acetato de celulosa a pH 9.0 de proteínas que presentan las siguientes características:

| PM (kDa) | 300 | 280 | 800 | 250 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pI | 10.5 | 5.0 | 5.8 | 9.0 | 11.0 |

Sería deseable poder predecir la posición relativa de cada proteína luego de la corrida electroforética.

¿Dispone de datos suficientes para su respuesta? Justifique.

7. ¿En qué orden eluirán las siguientes proteínas en una cromatografía de exclusión molecular nativa en una columna cuyo rango de fraccionamiento es 40.000 -500.000 Da? ¿Y si se hace la cromatografía en presencia de urea 6M?

| Proteína | PM del oligómero (Da) | Nº subunidades |
| --- | --- | --- |
| Citocromo C | 12.700 | 1 |
| Hemoglobina | 64.000 | 4 |
| Hexoquinasa | 102.000 | 2 |
| Complejo Bacterioclorofila | 150.000 | 3 |

a. Dibuje el gráfico de elución correspondiente (concentración de proteínas vs volumen de elución).

b. Esquematice las bandas de polipéptidos que observaría luego de realizar electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS sembrando todas las proteínas por separado, y además una mezcla de todas ellas.

8. Se tiene una mezcla de cuatro proteínas:

ProtA: 120.000 Da (4 subunidades de 30.000). pI = 5.8

ProtB: 120.000 Da, monomérica. pI = 7.0

ProtC: 160.000 Da (2 cadenas de 40.000, unidas entre sí por enlaces S-S, y 4 cadenas de 20.000, también unidas entre sí por enlaces S-S). pI = 7.0

ProtD: 80.000 Da, monomérica. pI = 6.0

Todas estas proteínas son muy inestables a pH no muy alejado de la neutralidad (<5.0 o >8.0). Además, la ProtD tiende a formar agregados cuando se encuentra a temperaturas mayores de 8º C.

a. ¿Qué resultados obtendría si sometiera una mezcla de las proteínas a los siguientes tratamientos?

i. Electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS. ii. Electroforesis en gel de poliacrilamida con urea 8M, pH = 8.0. iii. Electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS y 2-mercaptoetanol.

b. Si se tiene la posibilidad de usar una columna de intercambio iónico para separar las proteínas,

¿qué tipo de intercambiador elegiría (aniónico o catiónico)? Indique cuál debería ser el pH del buffer de siembra de la muestra, y con qué buffer haría la elución (pH y/o concentración salina).

c. ¿Qué resultado espera obtener? ¿Se llega a una separación completa? Si no es así, indique qué otros pasos seguiría para conseguirlo.

d. Una vez separadas ¿qué técnica/s emplearía para evaluar la pureza de las fracciones logradas?

e. ¿A qué puede deberse el comportamiento (agregación) de ProtD?

9. Un científico esta estudiando la inactivación térmica de una proteína de un organismo criófilo para su posterior uso en un proceso de purificación a nivel industrial. Para esto estudió la actividad biológica de la proteína a distintas temperaturas obteniendo el siguiente gráfico.

- Calcule la temperatura a la cual la proteína perderá el 50% de su actividad(temperatura de transición, Tt).

- Si el resto de las proteínas del organismo criófilo tienen un Tt de aproximadamente 21 ˚C, a qué temperatura realizaría un paso de purificación por tratamiento térmico? ¿Cual es el fundamento de esta técnica?

- La función biológica de la proteína en cuestión es unir un ligando. Unido a la proteína el ligando absorbe a una determina longitud de onda. De esta forma se puede definir a la unidad biológica como la cantidad de proteína que en condiciones saturantes de ligando produce una absorbancia de 0.5. Si el coeficiente de extinción para el ligando unido a la proteína es de 1 105 cm-1 M-1 y considerando que los datos del gráfico son para la proteína pura, calcule el PM de la misma.

10. La cápside de un virus está formada por 60 subunidades de la misma proteína. Esta proteína (P) es un heterotrímero formado por tres subunidades A, B y C de 40.000, 50.000 y 15000 de PM respectivamente. Además se sabe que la proteína B tiene dos dominios. El dominio B1 contiene 6 residuos de Cys mientras que el dominio B2 no contiene ninguno. Ambos dominios están unidos por un extenso loop. Por otra parte la proteína A y el dominio B1 están unidos entre sí por 5 puentes disulfuro mientras que la proteína C está unida por interacciones débiles a el dominio B2. De las tres proteínas la única que contiene aminoácidos básicos es la B y los contiene en particular en la región del loop y las tres proteínas tienen aproximadamente el mismo porcentaje de residuos aromáticos.

- Esquematice un diagrama de la estructura de la proteína P. ¿Qué tipo de estructura tiene esta proteína? Justifique.

- Esquematice el patrón de elusión de proteínas (medido cuantitativamente por absorbancia a 280 nm) cuando se realiza una cromatografía de exclusión molecular de una solución en urea 8M de la cápside del virus. Rango de exclusión molecular 50000 – 120000.

- Esquematice el patrón de elusión de proteínas usando el mismo protocolo que en el inciso anterior pero en presencia de ácido perfórmico.

- Usando el protocolo del reactivo cloruro de dansilo se estimó el número de cadenas presentes en una solución de 50 μgramos/ml de cápside. El coeficiente de extinción del aminoácido marcado es de 4000 cm-1 M-1. Estime la absorbancia que obtendría después de este protocolo. De ser necesario diluya la muestra convenientemente.

- Dibuje el patrón de bandas encontrado luego de realizar una electroforesis en SDS más beta mercaptoetanol y sin beta mercaptoetanol de una solución de la proteína P nativa.

- Igual que en el inciso “e” pero la solución de proteína P fue tratada  previamente con tripsina.