
Trabajo práctico

Calor de la reacción de descomposición del agua oxigenada

Objetivo

Determinar el calor de reacción para la descomposición del agua oxigenada.

Procedimiento experimental

Se prepara una solución de H2O2 de concentración conocida y se la coloca en un calorímetro con termocupla conectado a la atmósfera a través de un caudalímetro (Figura 1). Se agrega catalasa a la solución y se tapa herméticamente el calorímetro. A partir del agregado de catalasa se realizan medidas simultáneas del tiempo transcurrido, la temperatura y el caudal de gas desprendido

Debido a que la reacción es exotérmica y el sistema adiabático, se produce un aumento de la temperatura: 


[image: image7.wmf]; con 
[image: image2.wmf]T

K

c

 

m

H

p

nto

calentamie

D

+

=

D

)

(

.

Aquí m y cp son la masa y el calor específico de la solución respectivamente, K es la constante del calorímetro y (T es el incremento observado de la temperatura. El primer término en 
[image: image3.wmf]nto

calentamie

H

D

 representa el calor necesario para elevar la temperatura de la solución desde T1 hasta T2. El segundo término tiene en cuenta el calor necesario para calentar el calorímetro y las pérdidas de calor que se producen porque el calorímetro no es ideal. El valor de K debe ser obtenido experimentalmente (parte B de la experiencia).

Las pérdidas de calor del calorímetro pueden producirse por: a) conducción, b) convección, c) radiación. En nuestro caso, por tratarse de un calorímetro espejado, de doble pared evacuada, las pérdidas se reducen a conducción. A esto debemos sumar el efecto de calentar las paredes del calorímetro. Para evaluar K, se coloca en el calorímetro una masa conocida de agua, a aprox. 20(C, y una vez estabilizada su temperatura, se le agrega una cantidad conocida de agua a otra temperatura. Se observará un gráfico como el de la Figura 2. La zona 1, representa la variación de temperatura de la primer masa de agua; la zona 2 la temperatura inmediatamente luego de producirse el agregado del agua a mayor temperatura; la zona 3 representa la temperatura del calorímetro cuando la situación se estabiliza. El máximo que aparece en la zona 2 se produce porque se transfiere calor del agua a las paredes del calorímetro hasta llegar casi a un equilibrio térmico. El leve descenso que se produce en la zona 3 se debe a las pérdidas de calor por conducción.

Precauciones:

La catalasa es sensible al pH del medio, siendo el pH óptimo igual a 7. Pequeñas variaciones del pH la inhiben y grandes variaciones producen su degradación. Como el pH de las soluciones comerciales de H2O2 es 4, se utilizará un buffer de fosfato. La enzima también es sensible a la temperatura. En este caso la temperatura de desnaturalización es 60 (C. Las condiciones de este trabajo práctico han sido elegidas tal que no se llegue nunca a esa situación.

Técnica

A) Titulación de la solución de H2O2 comercial utilizada.

1)
Preparar 250 ml sol 0,1N de KMnO4 en el momento de usar (es inestable).

2)
Preparar 100 ml de solución 5 partes de agua / parte H2SO4.

3)
Tomar 5 ml de H2O2 comercial, colocarla en matraz de 500 ml y enrasar.

4)
Colocar en un erlenmeyer, 10ml de la solución (3), agregar 10ml la solución (2) y titular con la solución O,1N de KMnO4 desde bureta de 25 ml.


Nota: Las primeras gotas de KMnO4 se decoloran lentamente, pero luego el Mn++ presente cataliza la reacción.

B) Determinación de las pérdidas del calorímetro:

1)
Al finalizar la experiencia enjuagar bien el termo, con agua destilada.

2)
Colocar 200 ml de H2O a 20 (C. Agitar levemente y medir la temperatura hasta estabilidad (verificar que el baño de referencia de la termocupla, tenga hielo).

3)
Calentar 300 ml de agua destilada a 70 (C, y tomar la temperatura hasta el mismo momento de agregarlo al calorímetro.

4)
Agregar el agua caliente al calorímetro, agitar y tomar la temperatura cada 15 segundos durante los primeros 5 minutos, y cada 30 segundos, durante los 10 minutos restantes.

C) Descomposición del H2O2
1.
Preparar un baño de hielo para referencia de la termocupla.

2.
Agregar en el calorímetro:

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
420 ml agua destilada,

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
30 ml de sol. buffer pH 7,

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
25 ml H 2O2 ~ 100 V,


medidos con precisión.

3.
Dejar estabilizar, tomando la temperatura cada 1 minuto durante 5 minutos o hasta valor constante.

4.
Diluir la catalasa original agregando

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
30 ml agua destilada

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
5 ml buffer pH 7

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
0.1 ml de catalasa de hígado bovino.

5.
Tener dispuesto el caudalímetro y la termocupla con el baño de hielo.

6.  Agregar la dilución de catalasa en el calorímetro, tomar ese instante como t=0, agitar levemente y tapar.

7.  Medir el caudal y la temperatura cada 15 segundos durante los primeros 5 minutos y luego cada 30 segundos, hasta 10 minutos después de finalizado el desprendimiento de 02.
FIGURA 1: ESQUEMA DEL EQUIPO A UTILIZAR:

[image: image1.wmf]0

p

=

D

+

D

=

=

D

nto

calentamie

reaccion

H

H

Q

H


FIGURA 2

[image: image4.wmf]

FIGURA 3: GRÁFICO  DE CALIBRACIÓN  DEL CAUDALÍMETRO

[image: image5.png]temocupla





FIGURA 4: GRÁFICO DE CALIBRACIÓN, TERMOCUPLA TIPO K

[image: image6.wmf]

Informe

Trabajo práctico

Calor de la reacción de descomposición del agua oxigenada

Introducción y Procedimiento experimental

Ver guía de trabajos prácticos, indicar si se realizó alguna modificación. Mencionar la cantidad en gramos de KMnO4 necesaria para preparar la solución que indica la guía. Presentar las reacciones correspondientes a la titulación de agua oxigenada con KMnO4 y a la descomposición del agua oxigenada.

Resultados

A) Indicar el volumen de KMnO4 0.1N utilizado para titular el agua oxigenada. Calcular la concentración teórica y experimental del agua oxigenada (en molar). En base a los calores de formación y a la cantidad de H2O2 determinada experimentalmente calcule la variación de temperatura teórica y el volumen de oxígeno teórico que se obtendría si el calorímetro fuera ideal.

B) Presentar los datos experimentales en una tabla (tiempo; temperatura), indicando claramente las unidades correspondientes. Indicar la temperatura inicial de cada solución. Realizar un gráfico con esos datos y determinar la temperatura final experimental. Calcular la temperatura final teórica si el calorímetro fuera ideal y compararla con la experimental. Obtener el valor de la constante del calorímetro (K) con sus unidades correspondientes.

C) Presentar los datos experimentales en una tabla, indicando claramente las unidades correspondientes. Indicar la temperatura inicial. Realizar gráficos de temperatura versus tiempo y volumen de oxígeno desprendido versus tiempo. Determinar la temperatura final experimental y el volumen total de oxígeno liberado. Comparar con los datos que obtuvieron en el punto A.
Calcular el calor de reacción molar y comparar con los resultados esperados (indicar siempre las unidades!). Determinar el error porcentual del calor de reacción molar experimental con respecto al teórico.

Completar la siguiente tabla (colocar las unidades!):
	
	Valor teórico
	Valor experimental

	[H2O2]
	
	

	K
	
	

	Hr molar
	
	

	T
	
	

	Volumen de oxígeno total
	
	


Conclusiones

¿La concentración del agua oxigenada es la esperada? ¿Porqué se realiza esta determinación? ¿Porqué se usa un medio ácido para la titulación?

¿La constante del calorímetro K obtenida es coherente? ¿El calorímetro pierde calor? ¿Esto influye significativamente en los resultados experimentales?

¿El calor de reacción molar obtenido es similar al teórico? ¿Porqué se usan la densidad y el cp del agua? Si hay diferencias, ¿a qué se deben? ¿Cómo se sabe si la reacción se completó?

- 5 -


_984842325.unknown

_1266065298.unknown

_984842305.unknown

